## Sayfa1
RİSK ANALİZ RAPORU
İşletmenin
Adı : | BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi : | Neyzen Tevfik C.No:22 Hükümet Konağı Kat:1 - BODRUM
Olasılık / Şiddet | OLASILIK | ŞİDDET |  |  | Sayfa No: 1/1 Doküman No : RSK 10/12 | [5 empty] | SONUÇ
[11 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1 | Meydan gelmesi beklenmez | Ayakta tedavi gerektirebilir |  | 25 | Tolere Edilemez risk, önlemler alınmadan işe devam edilmemeli |  |  |  | İHTİMAL | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
2 | Literatürde mevcut | Hafif yaralanma/Maruziyet |  | 15-20 | Yüksek risk, en kısa sürede önlem alınmalı |  |  |  |  | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
3 | Ayda bir kez yaşanabilir | İşgücü kaybı |  | 8-12 | Orta risk, iyileştirmeler devam etmeli |  |  |  |  | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
4 | Her hafta karşılaşılabilir | Uzuv kaybı-Meslek Hastalığı |  | 2-6 | Düşük risk, önlem dahilinde çalışmalar sürdürülebilir |  |  |  |  | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
5 | Çok sık yaşanabilir | Meslek Hastalığı-Ölüm |  | 1 | Anlamsız risk, kazaya yol açması beklenmez |  |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
İş, Bölüm, Makine | Tehlike/Tehlike Kaynağı | Risk | Kimler Etkilenebilir | Risk Seviyesi (Nevcut Durum) |  |  | Alınacak Önlemler | Risk Seviyesi (Hedeflenen) |  |  | Sorumlu Personel |  | Termin Tarihi |  | Gerçekleşme Tarihi
|  |  |  | olasılık | Şiddet | Skor |  | Olasılık | Şiddet | Skor
Genel Alan | Kaygan zemin | Kayma ve düşme sonucu yaralanma veya ölüm. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 5 | 20 | kaygan zemin olan bölgede kaygan zemin panoları,trafik yönü belirtilmeli | 2 | 3 | 6 | Mustafa SEMİZ |  | 2017-01-20
Genel Alan | Dolap ve diğer malzemelerin sabitlenmesi. | Devrilme sonucu yaralanma veya ölüm | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 5 | 15 | 1) Dolap ve diğer malzemeler sabitlenecektir. 2) Depreme karşı gerekli önlemler alınacaktır. | 1 | 5 | 5 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Genel Alan | Genel Güvenlik | Kavga ve yaralanma | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 2 | 1 | 2 | Kuruma gelen kişi veya kişiler ile çalışanlar arasında asla sözlü-fiziki müdahalede bulunulmamalıdır. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Genel Alan | ISG ile ilgili kişi ve sorumlu birimlerin çalışmaması veya bulunmaması | İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilğili gereklilikleri yerine getirmede aksamalar. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 2 | 2 | 4 | Bütün birimlerin işçi saglığı ve iş güvenliği konusunda sorumlu oldukları bilinci geliştirilmeli. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-05-20
Genel Alan | Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiştir | Kimyasallara maruz kalma, | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 5 | 20 | Kullanılan kimyasal temizlik malzemesi konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Hazırlanacak Temizlik Rehberi doğrultusunda hareket etmeleri sağlanacaktır. | 2 | 3 | 6 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Genel Alan | İklimlendirme cihazların kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmaktadır. | Cihaz arızaları ve hastalıklar. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 2 | 4 | 8 | Elektrikli iklimlendirme ekipmanları düzenli olarak kontrol edilmeli, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmelidir. | 1 | 4 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Genel Alan | Genel Güvenlik | TERÖR | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 3 | 12 | 1-Belirli zamanlarda plan ve tatbikatlar yapılmalı2-İşletmede personel giriş-çıkışları kontrol altına alınmalı3-Belirli yerlerde güvenlik kameraları konulup kontrol edilmeli 4-Alarm ve ihbar sistemleri belirli periyotlarla kontrol edilmeli5-Sabıka kaydı olmadan kimsenin çalıştrılmamasına özen gösterilmeli 6-Bilgilendirme ve eğitim faliyetleri yapılmalı. | 2 | 2 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-03-20
Genel Alan | İlk yardım ve Sağlık önlemleri alınmıştır. | Yaralanma-ölüm-yanlış tedavi | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 5 | 15 | Bütün işletme bünyesinde ilk yardım dolaplarında mevzuata uygun ilaçlar ve ilk yardım ekipmanları bulunmalı ve bunlar 15 günde bir sorumlu bir kişi tarafından kontrol edilerek düzenli bir form tutulmalı. Çalışan ilk yirmi kişiden birine mutlaka ilk yardım eğitimi verilmeli. | 2 | 2 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-03-20
Genel Alan | Çay, kahve, yemek vb.ihtiyaçlar çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanmaktadır. | Ofis içerisinde; insanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek hijyen, yangın vb.rahatsız edici durumların oluşması | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 4 | 12 | Çay, kahve, yemek vb.ihtiyaçlar çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanmalı. Hijyene mutlaka dikkat etmel | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Tertip - Düzen | Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerne yerleştirmektedir. | Takılıp düşme sonucu yaralanma. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 4 | 12 | İşyeri tertip-düzeni sağlanmalı, kullanılan klasör, dosya ve diğer malzemeler yerlerine kaldırılmalı, gönderilecekler hemen gideceği yere gönderilmeli. | 2 | 2 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Tertip - Düzen | Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. | İş kaybı, yaralanma | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 3 | 9 | Çalışanların bulunduğu yerler yeniden dizayn edilip, uygun mobilyalarla döşenmeli. Çalışanları kısıtlamayacak şekilde yerleşim planları tasarlanıp uygulanmalıdır. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2017-01-20
Tertip - Düzen | Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmaktadır. | Ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 5 | 4 | 20 | 1-)Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmaktadır. 2-)İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği uygulanancaktır. | 2 | 2 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-03-20
Elektrik | Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmıştır. | Elektrik çarpması, kısa devre, cihazların yanması, yaralanma, ölümlü kaza olması. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 5 | 20 | Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmalıdır. | 1 | 4 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Elektrik | Sabit kurulumlar ve tesisatın(prizlerin), düzenli bir şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılmaktadıtr, korunaklı hale gelmiştir. | Elektrik çarpması, kısa devre, cihazların yanması, yaralanma, ölümlü kaza olması. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 5 | 20 | Ofis içindeki prizlerin korunaklı ve uygun hale getirilip ve aydınlatma devreside dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yıl geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli elemenlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaktır. | 1 | 4 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Elektrik | Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri engellenmiştir. | Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölümlü kaza. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 5 | 20 | 1-Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş olmalı.. 2-Sorumlu ehliyetli kişinin bilgileri üzerine yazılmalı. 3-Sorumlu ehliyetli kişiler tarafından sigorta kutuları kullanılmalı. | 1 | 4 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Elektrik | Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmektedir. | Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölümlü kaza. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 5 | 20 | Kabloların toplanması ve bir kanal içerisinden geçirlmesi, prizlerin düzenli olarak control edilmesi ve sağlam prizlerin kullanılması. | 1 | 4 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Elektrik | Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden uzakta muhafaza edilmektedir. | ELEKTRİK ÇARPMASI-YANGIN | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 5 | 20 | Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere ,yeterli sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konacaktır.Tozlu ortamların bulundugu çalışma alanlarında kapaklı elektrik pirizleri bulunacaktır.-Taşınabilir elektrik kabloları dayanıklıkaucukla kaplanmış olacak ve gerektğinde eğilip bükülecek bir metalle dayanıklılığı artıracak ve bunların kaplamaları bozulmayacak,baglantıları iyi durumda tutulacaktır.Kolay tutuşan kagıt vb. şeyler elektirik girişlerinden uzak tutulacaktır. | 1 | 4 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Elektrik | Bilgisayarlar için yapılan kurulumlar ve tesisatın üzerine güçlü elektrikli alet/ekipmanlar(soba, ısıtıcı, kahve makinası gibi) bağlanmamaktadır. | Yangın, Yaralanma ve Ölüm | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 5 | 20 | Bilgisayarlar için yapılan kurulumlar ve tesisatın üzerine güçlü elektrikli alet/ekipmanlar(soba, ısıtıcı, kahve makinası gibi) bağlanmaması sağlanacak, bu konuda çalışanlara bilgi verilerek uyarılacaklar. | 2 | 3 | 6 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-03-20
Makinalar | Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmektedir. | Elektrikli ekipmanlardan çarpılma sonucu yaralanma veya ölümlü kaza olması. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 2 | 4 | 8 | Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmelidir.. | 1 | 4 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
İç İklim Koşulları | Ortam termal konfor şartlarına (Ortam Sıcaklığı) uygundur. | Solunum sistemi rahatsızlıkları, Yatarak tedavi görülecek rahatsızlıklar. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 3 | 9 | 1-İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır.2- İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir3- Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.4- İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
İç İklim Koşulları | Havalandırma Sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir. | Havalandırma yeterli düzeyde olmaması, | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 3 | 9 | 1- Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır.2 - Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır. | 1 | 2 | 2 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Elle Taşıma | Yüklerin elle taşınmasınında neden olabileceği Kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiştir. | Kas iskelet sistemi hastalıkları. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 3 | 9 | Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi, Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Ekranlı Araçlar | Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmemesi ve göz yorgunluğu. | Ekranlı araçlarda çalışmalarda göz yorgunluğu. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 2 | 6 | Gözlerin korunması MADDE 9 – (1) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılır. (2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için; a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında, göz muayeneleri yapılır. (3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-07-20
Ekranlı Araçlar | Fotokopi cihazı uygun şekilde kullanılıyor. | Fotokopi Cihazlarında arıza sebebiyle iş kaybı. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 2 | 2 | 4 | 1-)Ozon gazının acıga cıkmasının doğuracağı tehlikeye karşı fotokopi cihazları ayrı bir odaya konulmalı. 2-)Manyetik rezonansa karşı muayeneler yapılmalı ,tredbirler alınmalı. 3-)Çalışma mekanları iyi havalandırılmalı kirli hava tahliye edilmeli. 4-)Filitreler uygun şekilde değiştirilmeli.5-)Kuru fotokopi kullanılmalı,tozlar emdirilmeli 6-)fotokopi cihazlarının temizliği bakımından sağlığa zararlı malzemeler kullanılmamalı. 7-)Toner değişiminde kişiselkoruyucu malzemeler(eldiven,Maske) kullanılmalı. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Ekranlı Araçlar | Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınmaktadır | Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıkları. | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 2 | 2 | 4 | 1) Doğru oturuş, Gözlerin korunması 2) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler 3) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, 4) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, Ara dinlenmeleri ve egzersizler. 5) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, 6)Operator ayarlanablir özellikte döküman tutturucu kullanılmalı. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-07-20
Ergonomi | ÇALIŞMA MASASI | EKLEM RAHATSIZLIKLARI | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 4 | 16 | 1-Çalışanın rahat pozisyonunda olması için yeterli olan olacaktır.2-Çalışan kollarının uzanabileceği alanlar dışarına cıkmamalı ve bu alan dışına ulaşmak için sırtı dönme eğilme ve uzanma hareketleri yapmamalıdır.3- Çalışma masası veya tablası farklı yükseklikteki işlere gore ayarlanabilir olmalıdır. 4-Eger çalışma alanının ayarlanması mümkün değilse uzun çalışanlar için çalışma tablası destekle yükseltilmeli kısa boylu çalışanlar için bir platform üzerinde çalışma saglanmalıdır.- | 2 | 3 | 6 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20
Ergonomi | ÇALIŞMA SANDALYESİ | EKLEM RAHATSIZLIKLARI | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 4 | 4 | 16 | 1-Sandalye dengeli ve personelin rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olacaktır.2-Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır. 3-Sırt dayama ve boyun yeri öne-arkaya ve yukarı aşşagıya ayarlanabilir ,sırt ve boyun desteği bele ve boyna uygun ve esnek olacaktır. 4-Istendiğinde personel uygun bir ayak dayanagı saglanacaktır. | 2 | 3 | 6 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-05-20
Eğitim ve Bilgilendirme | Çalışanlar, özellikle göz, kas iskelet sistemi hastalıkları korunma konusunda bilgilendirilmiştir. | Göz,kas iskelet sistemi hastalıkları | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 2 | 2 | 4 | 1-Teknik çihazlarla ilgili eğitim verilmeli 2-KKD ile ilgili kullanma ve bakım eğitimi verilmeli 3-Genel iş kazaları ve ramak kala olaylar eğitimi 4-iş kazası kayıtları tutulmalı. | 1 | 1 | 1 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-03-20
Aydınlatma | YANSIMA | GÖZ RAHATSIZLIKLARI | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 2 | 3 | 6 | İYİ BİR AYDINLATMA GÖRME KESKİNLİĞİNİ (Gözün Ayırt edebilirliğini) ARTIRIR. BAKILAN EŞYA DAHA İYİ GÖRÜLÜR. --Yansıma göze birden çok ışıkgirerek bozulmasına agrı ve hastalaıklara yol acar. 2-İYİ BİR AYDINLATMA İLE İŞ KAZASI SAYISI AZALIR. 3-İYİ BİR AYDINLATMA İŞÇİLERİN BAŞARISINI ARTIRIR. 4-İYİ AYDINLATMA İŞ GÖRMEDE ÇABUKLUK SAĞLAR. | 1 | 2 | 2 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-05-20
Yangın | Yangın merdiveninin olmaması | Yangın merdiveni | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 4 | 12 | 5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarının merdiven kovasının tabii ve Cebri havalandırması sağlandığı takdirde; her katta, kattaki sahanlığıda içeren merdiven kovasının diğer bölümleri ile irtibatını kesecek ısıya dayanıklı ve duman sızdırmaz kapı sistemi yapılması (kaçış yönü merdivene doğru) şartı ile binaya ait merdiven yangın merdiveniolarak kabul edilir. Ayrıca yangın merdiveni yapılması şartı aranmaz.Yangın merdivenlerinin betonarme veya yangına dayanıklı bir malzeme ile yapılması zorunludur. Yangın merdiveninin statik hesabı projelerde aranır. Bir yapıda birden fazla merdiven olması halinde yangın yönetmeliği şartlarını sağlamak kaydıyla bu merdivenlerin bir tanesi yangın merdiveni olarak kabul edilebilir. | 2 | 2 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-07-20
Genel Temizlik | Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde belirlenen iş kollarında bulunanların aynı yönetmeliğe göre eğitim almaları sağlanmış mı? | Kimyasallardan dogan hastalıklar | çalışanlar, kursiyerler, ziyaretçiler | 3 | 5 | 15 | Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde belirlenen iş kollarında bulunanların aynı yönetmeliğe göre eğitim almaları sağlanmalıdır. | 1 | 4 | 4 | Mustafa SEMİZ |  | 2016-04-20