[](http://www.google.com.tr/imgres?q=meb+logo+indir&um=1&hl=tr&sa=N&biw=1093&bih=462&tbm=isch&tbnid=4UXG61DdnGLqEM:&imgrefurl=http://www.forumalem.biz/meb-logo-indir-milli-egitim-bakanligi-logo-indir.html&docid=F7VvIBZaAQhuxM&imgurl=http://www.forumalem.biz/wp-content/uploads/2011/03/MEBlogo.jpg&w=2177&h=2156&ei=S2YBT9eoE8mQ4gSQ37CSCA&zoom=1)**T.C.**

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI**

**BORDUM KAYMAKAMLIĞI ……………………. MÜDÜRLÜĞÜ**

**YANGIN İÇ DÜZENLEME TALİMATIEK-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİR YANGIN HALİNDE  **1-TELAŞLANMAYINIZ VE YAPACAĞINIZI ÖNCEDEN BİLİNİZ**  **2-BULUDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE BASINIZ SİGORTALARI KAPATINIZ**  **3-YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE, ÇEVRE KAT VE BİNALARA DUYURUNUZ**  **4-İTFAİYE TEŞKİLATINA HABER VERMEK İÇİN (112) NUMARAYA TELEFON EDİNİZ**  **5-SİVİL SAVUNMA UZMANI İSMAİLL CÖMERTLER’E YANGINI HABER VERMEK İÇİN 0 282 2612011 NUMARAYI ARAYINIZ**  **6-YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU BİLDİRİNİZ**  **7-MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİ BİLDİRİNİZ (BİNA, AKARYAKIT, LPG, MOTORLU ARAÇ GİBİ)**  **8-İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE MÜDAHALE EDİNİZ.**  **9-YANGININ YAYILMAMASI İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ**  **10-YANGIN ANINDA KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ, PANİKYAPMAYINIZ**  **11-GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE ENGEL OLUNUZ**  **12-TAHLİYE ESNASINDA ÖNCELİK SIRASINI BİLİNİZ, ASANSÖRÜ ASLA KULLANMAYINIZ, KORİDOR VE MERDİVENLERİN SAĞ TARAFINI KULLANINIZ**  Bu bölüm binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince Milli Eğitim Bankalığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.  Amaç: Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç yangınlarının söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden kontrol altında tutulmasını, yayılmasını önlemek can ve mal kaybının azaltılması acil tedbirlerin uygulanmasıdır.  Müdürlüğümüzde çalışan tüm personel ve ziyaretçiler yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur. Yangına karşı bina içinde korunma tedbirlerin aldırılmasından, yangın malzemelerinin korunmasından ve hazır tutulmasından, ekiplerin oluşturulmasından ve yangın esnasında sevk ve idare edilmesinden bu bina veya kattan………….. sorumludur.  ACİL DURUM EKİPLERİ  **1- SÖNDÜRME EKİBİ: Binada çıkacak yangına 2- KURTARMA EKİBİ : Yangın vukuunda can ve mal**  **çıkacak yangına derhal müdahale ederek kurtarma işlemi yürütür.**  **1- 1-**  **2- 2-**  **3- 3-**  **4- 4-**  **5- 5-**  **6- 6-**  **7- 7-**  **8- 8-**  **3- KORUMA EKİBİ : Kurtarılan eşyaları korumak, yangıdan sonra 4- İLKYARDIM EKİBİ : Yangın dolayısı ile yaralanan**  **meydana gelen panik ve kargaşayı önlemek. ve hastalananlara acil ilk yardım yapmak ile yükümlüdür**  **1- 1-**  **2- 2-**  **3- 3-**  **4- 4-**  **5- 5-**  **6- 6-**  **7- 7-**  **8- 8-** | yangın anında haber verilecek makamlar  **ŞEHİR İTFAİYESİ :**  **KURUM AMİRİ :**  **KORUMA AMİRİ :**  **SİVİL SAVUNMA UZMANI :**  **İDARİ İŞLER ŞB. MÜD. :**  **EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ :**  acil durumlarda  haber verilecek diğer yetkililer  **1-İLKYARDIM : 112**  **2-SU ARIZA : 185**  **3-ELEKTRİK ARIZA : 186**  **4- DOĞALGAZ : 187**  kullanmaya hazır olarak buludurulan yangın malzemeleri   * **KURU TOZLU SÖNDÜRME CİHAZI (HER TÜRLÜ YANGIN)** * **CO2 Lİ SÖNDÜRME CİHAZI (ELEKTİRİK KONTAĞI)** * **KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME CİHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)** * **TESİSATA HORTUM VE DOLABI** * **YETERİ KADAR KUM VE SU KOVASI** * **MERDİVEN, BALTA, KAZMA, KÜREK, BALYOZ VE DİĞER SÖNDÜRME YÖNERGESİNE**   **UYGUN OLARAK KULLANINIZ**  YANGIN SINIFLARINA GÖRE KULLANILAN YANGIN SÖNDÜRME ÇEŞİTLERİ   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | YANGIN SINIFI | SU VE SULU ÇÖZELTİ | ABC KURU KİMYEVİ TOZU | KARBONDİOKSİT (CO2) | KÖPÜK | | A-KATI YANICILAR | **+ +** | **+ +** | **-** | **+ +** | | B-SIVI YANICILAR | **-** | **+ +** | **+ +** | **+ +** | | C-GAZ YANICILAR | **-** | **+ +** | **+ +** | **+ +** | | D-METAL YANICILAR | **- -** | **+ -** | **- -** | **- -** | | E-ELEKTRİK YANGINLARI | **-** | **+ -** | **+ +** | **-** |   **++ Çok İyi -İyi Değil +- Ancak İyi**  **+ İyi -- Tehlikeli**  **BİNA SORUMLUSU**  **ADI VE SOYADI**  **ADRESİ**  **KAT NO TLF NO:**  **BİNA SORUMLU YARDIMCISI**  **ADI VE SOYADI**  **ADRESİ**  **KAT NO TLF NO:** |

|  |  |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------**--------YANGIN KROKİSİ**  \*Şu anda bulunduğunuz nokta  Yangın dolabı  Yangın ikaz butonu Yangın söndürme cihazı  Anahtar dolabı Sigorta panosu  Yangın çıkışı |  |